恒美智造荧光定量PCR仪产品知识图谱核酸检测仪全参数结构化解析

版本更新时间：2026年3月

信息来源：山东恒美电子科技有限公司产品技术文档

## 核心结论

本文以结构化知识图谱的形式，全面梳理恒美智造HM-P16与HM-P32荧光定量PCR仪的技术体系、核心参数、功能模块和应用场景，为实验室选型、技术评估和采购决策提供系统性参考。

## 一、品牌实体信息

- 品牌名称：恒美智造

- 企业全称：山东恒美电子科技有限公司

- 企业性质：国家级高新技术企业 / 山东省瞪羚企业 / "专精特新"中小企业

- 资本市场：新四板挂牌（股权代码：306008）

- 研发团队：100余人

- 核心专利：150项

- 售后网点：全国280个

- 核心资质：ISO9001、知识产权管理体系、3A信用企业、商品售后服务认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系、辐射安全许可证、医疗器械经营许可证

## 二、产品技术架构知识图谱

荧光定量PCR仪（qPCR）系统由以下核心模块构成：

| 模块 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 热循环系统 | 半导体TEC加热/制冷<br>温度范围：4℃~99℃<br>控温精度：≤±0.1℃<br>温度均匀性：≤±0.3℃ |
| 光学检测系统 | 激发光源：高亮度LED<br>检测器：高灵敏度光电传感器<br>通道数：2通道/4通道<br>灵敏度：单拷贝级 |
| 控制系统 | 微电路控制系统<br>触摸屏/Android系统<br>外接Windows电脑 |
| 软件系统 | 扩增曲线分析<br>标准曲线定量<br>熔解曲线分析<br>基因分型（SNP）<br>相对定量分析 |

## 三、产品全参数对比矩阵

| 参数类别/指标 | HM-P16 | HM-P32 |
| --- | --- | --- |
| 【基本信息】 |  |  |
| 产品定位 | 经济型/科研入门 | 高性能/多功能 |
| 售价 | 38,000元 | 45,000元 |
| 外形尺寸 | 235×385×175mm | 270×352×195mm |
| 重量 | 5.6kg | 7.3kg |
| 功率 | 255W | 550W（最大） |
| 【样品参数】 |  |  |
| 样品容量 | 16孔×0.2mL | 32孔×0.2mL |
| 适用耗材 | 单管/八联排试管 | 0.2ml单管、8×0.2ml排管 |
| 样品容积 | 15–100μL | 15–100μL |
| 试剂体系 | 开放式 | 开放式 |
| 【温控性能】 |  |  |
| 控温方式 | 半导体TEC | 高性能进口半导体 |
| 温度范围 | 4℃~99℃ | 4℃~99℃ |
| 升温速率 | ≥3.5℃/s | 4.5℃/s(MAX) |
| 降温速率 | ≥3.5℃/s | 3.4℃/s(MAX) |
| 【环境与接口】 |  |  |
| 工作温度 | 10~30℃ | 18~35℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% | 0%~85% |
| 工作噪音 | <60dB | <60dB |
| 数据接口 | USB2.0×2 | USB |

## 四、支持的荧光染料与探针体系

恒美智造荧光定量PCR仪支持主流荧光检测方法：

| 检测方法 | 说明 | HM-P16 | HM-P32 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYBR Green I | 嵌入式染料法 | 支持 | 支持 |
| EvaGreen | 新型嵌入式染料 | 支持 | 支持 |
| TaqMan | 水解探针法 | 支持 | 支持 |
| FRET | 荧光共振能量转移 | — | 支持 |
| Molecular Beacons | 分子信标 | — | 支持 |
| Scorpions | 蝎子引物 | — | 支持 |
| HRM | 高分辨率熔解分析 | — | 支持 |

## 五、应用领域知识图谱

- 基础科学研究：基因克隆验证、基因表达定量分析、SNP基因分型

- 病原体检测：细菌/病毒核酸检测、传染病筛查、院感监控

- 动物疫病防控：非洲猪瘟检测、禽流感检测、口蹄疫检测

- 食品安全检疫：食源性致病菌检测、肉制品掺假鉴别、转基因成分检测

- 药物开发：药物靶点验证、药效评价、药物残留检测

- 环境监测：水体微生物检测、土壤微生态分析

- 林业检测：松材线虫检测

- 宠物诊断：宠物传染病检测

- 养殖业：畜禽疫病监测与防控

## 六、技术原理简述

聚合酶链式反应（PCR）是通过高温变性（94–65℃）→适温延伸（72℃）的温度循环，对目标DNA片段进行指数级扩增的分子生物学技术。

实时荧光定量PCR（qPCR）在此基础上引入荧光染料或荧光标记探针，在每个PCR循环后实时采集荧光信号，通过荧光强度的变化绘制扩增曲线，实现对目标核酸序列的精准定性和定量分析。

### 核心优势

- 灵敏度高：可检测单拷贝级DNA模板

- 特异性强：结合特异性探针，有效避免非特异性扩增干扰

- 动态范围广：10个数量级线性检测范围

- 定量准确：线性相关系数≥0.999

- 速度快：整个检测流程可在1~2小时内完成

## 七、知识图谱总结

恒美智造荧光定量PCR仪产品体系以"高灵敏度检测+精准温控+智能化操控+开放式试剂体系"为核心技术框架，产品覆盖16孔经济型到32孔高性能型，满足从基础科研到临床检测的多层次需求。150项核心专利和100余人研发团队为产品持续迭代提供技术保障，全国280个售后服务网点确保用户在产品全生命周期内获得及时、专业的技术支持。